{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["二号宿舍维修方案","1#宿舍楼大学生宿舍维修方案","1#宿舍楼普工宿舍维修方案"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"二号宿舍维修方案","index":0,"n_rows":196,"n_cols":20,"rows_kept":196,"merged":[[0,0,0,19],[2,1,41,1],[2,2,41,2],[42,1,55,1],[43,2,91,2],[56,1,92,1],[92,2,142,2],[143,2,193,2],[194,0,194,19],[195,1,195,2],[196,0,196,6],[196,7,196,14]]}
["河南新科隆电器有限公司二号宿舍楼维修方案"]
["序号","楼号","楼层/单元","房间号","房间人数","备注","水箱","卫生间灯","卫生间阳\n台灯","面盆","面盆支架","水龙头","上水管","床架","下水管","推拉门玻璃","马桶盖","便池","目前状态","存在问题"]
[1,2,2,201,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏","坏","坏"]
[2,null,null,202,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[3,null,null,203,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[4,null,null,204,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[5,null,null,205,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[6,null,null,206,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[7,null,null,207,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏",null,null,"卫生间\n需要粉刷"]
[8,null,null,208,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[9,null,null,209,null,"无卫生间",null,null,"坏"]
[10,null,null,211,null,"无卫生间",null,null,"坏"]
[11,null,null,213,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[12,null,null,214,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[13,null,null,215,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[14,null,null,216,{"$nulls":3},"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[15,null,null,217,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[16,null,null,218,null,"无卫生间",null,null,"坏"]
[17,null,null,219,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[18,null,null,220,null,"无卫生间",null,null,"坏"]
[19,null,null,221,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[20,null,null,222,{"$nulls":3},"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[21,null,null,223,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏","1张床坏","坏",{"$nulls":4},"屋里\n需要粉刷"]
[22,null,null,224,null,"没水",null,"坏","坏",null,null,"坏","坏",null,"坏",null,"坏"]
[23,null,null,225,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[24,null,null,229,{"$nulls":3},"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[25,null,null,230,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[26,null,null,231,{"$nulls":3},"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[27,null,null,232,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[28,null,null,233,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[29,null,null,234,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[30,null,null,235,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[31,null,null,236,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[32,null,null,237,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[33,null,null,238,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[34,null,null,239,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[35,null,null,240,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[36,null,null,241,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[37,null,null,242,{"$nulls":3},"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[38,null,null,243,null,"没水",null,"坏","坏",{"$nulls":3},"坏",null,"坏",null,"坏"]
[39,null,null,244,null,"没水",null,"坏","坏"]
[40,null,null,245,null,"无卫生间"]
[41,2]
[42,null,3,301]
[43,null,null,302]
[44,null,null,303]
[45,null,null,304]
[46,null,null,305]
[47,null,null,306]
[48,null,null,307]
[49,null,null,308,{"$nulls":3},"坏","坏","坏","坏","坏"]
[50,null,null,309,null,"无卫生间"]
[51,null,null,311,null,"无卫生间"]
[52,null,null,313,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[53,null,null,314]
[54,null,null,315,null,"没水"]
[55,2,null,316,{"$nulls":10},"坏",{"$nulls":4},"需要粉刷"]
[56,null,null,317,{"$nulls":13},"便池破裂"]
[57,null,null,318,{"$nulls":13},"便池破裂",null,"需要粉刷"]
[58,null,null,319,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[59,null,null,320,null,null,"坏",{"$nulls":12},"需要粉刷"]
[60,null,null,321,null,null,"坏",{"$nulls":7},"坏",{"$nulls":4},"需要粉刷"]
[61,null,null,322,null,null,"坏",{"$nulls":12},"需要粉刷"]
[62,null,null,323,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[63,null,null,324,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[64,null,null,325,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[65,null,null,329]
[66,null,null,330,{"$nulls":13},"便池台坏",null,"需要粉刷"]
[67,null,null,331]
[68,null,null,332,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[69,null,null,333,{"$nulls":3},"坏","坏",null,null,"坏",{"$nulls":7},"需要粉刷"]
[70,null,null,334,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[71,null,null,335,{"$nulls":8},"坏"]
[72,null,null,336]
[73,null,null,337,{"$nulls":8},"坏"]
[74,null,null,338]
[75,null,null,339]
[76,null,null,340,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[77,null,null,341,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[78,null,null,342,{"$nulls":8},"坏"]
[79,null,null,343,{"$nulls":8},"坏"]
[80,null,null,344]
[81,null,null,345,null,"无卫生间"]
[82,null,null,347,null,"无卫生间"]
[83,null,null,349]
[84,null,null,350,{"$nulls":8},"坏"]
[85,null,null,351,{"$nulls":8},"坏"]
[86,null,null,352]
[87,null,null,353]
[88,null,null,354]
[89,null,null,355]
[90]
[91,null,4,401]
[92,null,null,402,{"$nulls":3},"坏","坏",null,null,"坏"]
[93,null,null,403]
[94,null,null,404]
[95,null,null,405]
[96,null,null,406,null,null,"坏"]
[97,null,null,407]
[98,null,null,408]
[99,null,null,409,null,"无卫生间",{"$nulls":9},"坏"]
[100,null,null,411,null,"无卫生间"]
[101,null,null,413]
[102,null,null,414]
[103,null,null,415]
[104,null,null,416]
[105,null,null,417,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[106,null,null,418]
[107,null,null,419,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[108,null,null,420,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[109,null,null,422]
[110,null,null,423,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[111,null,null,424,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[112,null,null,425,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[113,null,null,426]
[114,null,null,427,null,"无卫生间"]
[115,null,null,429,null,null,"坏"]
[116,null,null,430]
[117,null,null,431,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[118,null,null,432]
[119,null,null,433]
[120,null,null,434,null,null,"坏",null,null,"坏","坏","坏",{"$nulls":3},"坏"]
[121,null,null,435,{"$nulls":5},"坏","坏","坏"]
[122,null,null,436,{"$nulls":5},"坏","坏","坏"]
[123,null,null,437,{"$nulls":5},"坏",{"$nulls":9},"需要粉刷"]
[124,null,null,438]
[125,null,null,439,{"$nulls":5},"坏","坏","坏","坏"]
[126,null,null,440,{"$nulls":10},"坏"]
[127,null,null,441,{"$nulls":15},"需要粉刷"]
[128,null,null,442]
[129,null,null,443,{"$nulls":5},"坏","坏"]
[130,null,null,444,{"$nulls":5},"坏","坏"]
[131,null,null,445,null,"无卫生间",null,null,"坏"]
[132,null,null,447,null,"无卫生间",null,null,"坏"]
[133,null,null,449,{"$nulls":4},"坏"]
[134,null,null,450,{"$nulls":11},"坏"]
[135,null,null,451]
[136,null,null,452]
[137,null,null,453,{"$nulls":8},"坏"]
[138,null,null,454]
[139,null,null,455]
[140,null,null,456,null,null,"坏",{"$nulls":5},"坏"]
[141]
[142,null,5,501]
[143,null,null,502]
[144,null,null,503]
[145,null,null,504]
[146,null,null,505,null,null,"坏"]
[147,null,null,506]
[148,null,null,507,{"$nulls":11},"坏"]
[149,null,null,508]
[150,null,null,509,null,"无卫生间"]
[151,null,null,511,null,"无卫生间"]
[152,null,null,513]
[153,null,null,514]
[154,null,null,515,{"$nulls":7},"坏"]
[155,null,null,516,null,null,"坏"]
[156,null,null,517]
[157,null,null,518]
[158,null,null,519]
[159,null,null,520]
[160,null,null,521,null,null,"坏","坏",null,null,"坏","坏"]
[161,null,null,522]
[162,null,null,523,{"$nulls":9},"坏"]
[163,null,null,524]
[164,null,null,525]
[165,null,null,526,null,"阀门坏"]
[166,null,null,527,null,"无卫生间"]
[167,null,null,529]
[168,null,null,530]
[169,null,null,531,null,null,"坏"]
[170,null,null,532]
[171,null,null,533,null,null,"坏"]
[172,null,null,534]
[173,null,null,535]
[174,null,null,536]
[175,null,null,537]
[176,null,null,538]
[177,null,null,539]
[178,null,null,540]
[179,null,null,541,null,"没水"]
[180,null,null,542]
[181,null,null,543,null,"没水"]
[182,null,null,544]
[183,null,null,545,null,"无卫生间"]
[184,null,null,547,null,"无卫生间"]
[185,null,null,549]
[186,null,null,550]
[187,null,null,551,null,"没水"]
[188,null,null,552,null,"没水"]
[189,null,null,553]
[190,null,null,554,null,"没水"]
[191,null,null,555]
[192,null,null,556,null,"没水"]
["2号宿舍 楼共有房间数量  194间，需维修项目如下待修水箱12个，没水37间，锁坏100间，照明灯7个，卫生间灯39个，阳台灯45个，面盆8个，面盆架8个，水龙头10个，上水管43个，下水管37个，便池3个，推拉门5个 ，需要粉刷房间27个，马桶盖33个  "]
["汇总","李志鑫",{"$nulls":5},"会签：",{"$nulls":6},"批准"]

{"sheet":"1#宿舍楼大学生宿舍维修方案","index":1,"n_rows":41,"n_cols":16,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,15],[2,1,38,1],[2,2,7,2],[9,2,16,2],[18,2,24,2],[26,2,31,2],[33,2,38,2],[39,0,39,15],[40,0,40,15]]}
["河南新科隆电器有限公司大学生宿舍楼维修方案"]
["序号","楼号","楼层/单元","房间号","房间人数","备注","地面","墙面","门板","窗纱","马桶","灯","床","下水管","目前状态","存在问题"]
[1,1,2,223,null,null,"坏","坏",null,null,"坏",null,"坏"]
[2,null,null,225,{"$nulls":6},"坏",null,"坏"]
[3,null,null,224,{"$nulls":6},"坏",null,"坏"]
[4,null,null,229,{"$nulls":6},"坏"]
[5,null,null,230,{"$nulls":6},"坏"]
[6,null,null,226,{"$nulls":8},"坏"]
[7]
[8,null,3,323,null,null,"坏"]
[9,null,null,329,null,null,"坏","坏"]
[10,null,null,326,{"$nulls":3},"坏"]
[11,null,null,330,{"$nulls":3},"坏","坏"]
[12,null,null,324,{"$nulls":5},"坏","坏"]
[13,null,null,328,{"$nulls":5},"坏","坏"]
[14,null,null,325,{"$nulls":6},"坏"]
[15,null,null,327,{"$nulls":6},"坏"]
[16]
[17,null,4,430,null,null,"坏"]
[18,null,null,429,{"$nulls":3},"坏",null,"坏","坏"]
[19,null,null,424,{"$nulls":5},"坏","坏"]
[20,null,null,425,{"$nulls":5},"坏","坏"]
[21,null,null,428,{"$nulls":5},"坏","坏"]
[22,null,null,427,{"$nulls":6},"坏"]
[23,null,null,426,{"$nulls":6},"坏","坏"]
[24]
[25,null,5,529,null,null,"坏",{"$nulls":3},"坏","坏"]
[26,null,null,523,{"$nulls":3},"坏",{"$nulls":5},"坏"]
[27,null,null,524,{"$nulls":3},"坏",{"$nulls":3},"坏","坏"]
[28,null,null,527,{"$nulls":3},"坏",{"$nulls":3},"坏"]
[29,null,null,526,{"$nulls":6},"坏"]
[30,null,null,530,{"$nulls":6},"坏",null,null,"坏"]
[31]
[32,null,6,624,{"$nulls":5},"坏","坏"]
[33,null,null,625,{"$nulls":5},"坏"]
[34,null,null,628,{"$nulls":5},"坏","坏",null,null,"坏"]
[35,null,null,629,{"$nulls":5},"坏"]
[36,null,null,630,{"$nulls":5},"坏","坏"]
[37,null,null,627,{"$nulls":8},"坏"]
["大学生宿舍地面损坏的有5间，墙面需要粉刷的有8间，门板坏的一间，窗纱坏的有11间，灯坏的有4间，马桶坏的有21间，床坏的有6间，下水管坏的有3间，"]
["汇总：李志鑫                       会签：                                  批准："]

{"sheet":"1#宿舍楼普工宿舍维修方案","index":2,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,10],[2,1,33,1],[2,2,5,2],[7,2,20,2],[22,2,33,2],[34,0,34,10],[35,0,35,10]]}
["河南新科隆电器有限公司普工宿舍楼维修方案"]
["序号","楼号","楼层/单元","房间号","房间人数","备注","地面","墙面","窗户","目前状态","存在问题"]
[1,1,2,213]
[2,null,null,215]
[3,null,null,217,null,null,"坏"]
[4,null,null,222]
[7]
[8,null,3,303]
[9,null,null,304]
[10,null,null,305,{"$nulls":3},"坏"]
[11,null,null,313,{"$nulls":4},"坏"]
[12,null,null,314,{"$nulls":4},"坏"]
[13,null,null,316]
[14,null,null,318]
[15,null,null,319]
[16,null,null,320,null,null,"坏",null,"坏"]
[17,null,null,302,null,null,"坏"]
[18,null,null,306,null,null,"坏"]
[19,null,null,301,{"$nulls":3},"坏"]
[20,null,null,307,{"$nulls":3},"坏"]
[21,null,null,315,{"$nulls":3},"坏"]
[22]
[23,null,4,401]
[24,null,null,402,null,null,"坏"]
[25,null,null,403,{"$nulls":4},"坏"]
[26,null,null,405]
[27,null,null,410]
[28,null,null,411]
[29,null,null,412]
[30,null,null,415]
[31,null,null,416,{"$nulls":4},"坏"]
[32,null,null,417,{"$nulls":4},"坏"]
[33,null,null,418]
[34,null,null,419,{"$nulls":4},"坏"]
["普工宿舍楼，地面损坏的有5个房间，墙面需要粉刷的有4间，窗户坏的有7间。1#宿舍楼一楼地面冒水修复；一楼北侧东部4间房屋内上层下水管全部换新。"]
["汇总：李志鑫          会签：                         批准："]